## Slide 1: به نام آنکه در گلدان جانم ریشه افکند
موضوع تحقیق:
نیروگاههای بادی
استاد محترم:
مهندس مهدی ظریف
نام دانشجو:
داود خادم زاده

## Slide 2: انرژی باد : دید کلی
یکی از مظاهر انرژی خورشیدی و همان هوای متحرک است باد پیوسته جزء کوچکی از تابش خورشید که از خارج به اتمسفر می‌رسد، به انرژی باد تبدیل می‌شود.
گرم شدن زمین و جو آن بطور نامساوی سبب تولید جریانهای همرفت (جابجایی) می‌شود و نیز حرکت نسبی جو نسبت به زمین سبب تولید باد است. با توجه به اینکه مواد قابل احتراق فسیلی در زمین رو به کاهش است، اخیرا
پیشرفتهای زیادی در مورد استفاده از انرژی باد حاصل شده است.

## Slide 3
انرژی باد اغلب
در دسترس بوده و هیچ نوع آلودگی بر جای نمی‌گذارد و
می‌تواند از نظر اقتصادی نیز در دراز مدت قابل
مقایسه با سایر منابع انرژی شود. در سالهای اخیر
کوشش فراوانی برای استفاده از انرژی باد بکار رفته و
تولید انرژی از باد با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در ابعاد بزرگ لازم و ضروری جلوه کرده است.

## Slide 4: تاریخچه:
احتمالا نخستین ماشین بادی توسط ایرانیان باستان ساخته شده است و یونانیان برای
خرد کردن دانه‌ها و مصریها ، رومی‌ها و چینی‌ها برای قایقرانی و آبیاری از انرژی
باد استفاده کرده‌اند. بعدها استفاده از توربینهای بادی با محور قائم سراسر کشورهای
اسلامی معمول شده و سپس دستگاههای بادی با محور قائم با میله‌های چوبی توسعه
یافت و امروزه نیز ممکن است در برخی از کشورهای خاورمیانه چنین دستگاههایی یافت شوند.

## Slide 5
در قرن 13 این نوع توربینها توسط سربازان صلیبی به اروپا برده شد و هلندیها
فعالیت زیادی در توسعه دستگاههای بادی مبذول داشتند، بطوری که در اواسط قرن
نوزدهم در حدوود 9 هزاز ماشین بادی به منظورهای گوناگون مورد استفاده قرار
می‌گرفته است. در زمان انقلاب صنعتی در اروپا استقاده از ماشینهای بادی رو به
کاهش گذاشت. استفاده از انرژی باد در ایالات متحده از سال 1854 شروع شد.
این ماشینها بیشتر برای بالا کشیدن آب از چاههای آب و بعدها برای تولید الکتریسیتهاستفاده شد.
بزرگترین ماشین بادی در زمان جنگ جهانی دوم توسط آمریکائیها ساخته شد. شوروی سابق در سال 1931 ماشینی بادی با محور افقی بکار انداختند که انتظار می‌رفت 100 کیلو وات برق به شبکه بدهد. ارتفاع برج 23 متر و قطر پره‌ها 30.5 متر بود.

## Slide 7: باد مخرب است یا مفید؟
گهگاه توفانها و گردبادهای سهمگینی
در گوشه و کنار جهان پدیدار می‌شود
که اگر نیروی آنها بطور صحیح بکار
گرفته شود، می‌تواند به جای مخرب
بودن ، مفید باشد. اصول بهره برداری
از انرژی باد از نخستین کوششهای
انسان تا کنون تغییر نکرده است. با
وزش باد ، قایقها و کشتیها به حرکت در می‌آیند و یا پره آسیاب بادی از طریق دنده‌ها گردانده می‌شود. امروزه مولدهای الکتریسیته بادی به نحوی طراحی شده‌اند که از
حداکثر نیروی باد بهره برداری شود و انرژی باد بجای آسیاب کردن غلات ، بوسیله یک ژنراتور توربینی تبدیل به الکتریسیته می‌شود.

## Slide 8: مزایای انرژی بادی:
یکی از مزایای انرژی باد آن است که وزش باد در زمستانها سریعتر است و هنگامی
که نیاز بیشتری به برق داریم، الکتریسیته بیشتری تولید می‌شود.
این انرژی بدون ایجاد آلودگی ، دارای منبع انرژی پایان ناپذیر و فن آوری آزموده شده است.
پیشرفتهای اخیر در صنعت ، همواره سبب کاهش هزینه الکتریسیته تولید شده توسط
مولدهای بادی می‌باشد؛
زغال سنگ و شکافت هسته ای الکتریسیته تولید شده توسط این مبلغ کمتر از هزینه است و از نظر اقتصادی قابل رقابت با سایر موارد می‌باشد.

## Slide 9
همچنین مانند دیگر انرژیهای قابل تجدید و ادامه دار مخالفان زیادی ندارد. بریتانیا
دارای موقعیتهای خوبی از نظر منبع باد در اروپا است. دانمارک در مقایسه با
انگلستان که فقط 25% درصد الکتریسیته مورد نیاز خود را از نیروی باد تأمین می کند.
3.7 درصد600 میلیون وات الکتریسیته مورد نیاز را از انرژی باد تهیه
می‌کند؛ در صورتی که منبع باد انگلستان 28 برابر بیش از دانمارک است.

## Slide 10: ناکار آمدیهای انرژی بادی:
گفته می‌شود که یکی از بزرگترین موانع بهره برداری از نیروی باد در بریتانیا ،
مسأله تأثیر زیست محیطی آن است.
بسیاری از مردم می‌گویند مولدهای بادی از نظر
ظاهری ناخوشایند بوده و پر سر و صدا می‌باشند؛ بخصوص چون در نواحی زیبای
خارج از مناطق شهری قرار دارند.
اما باید گفت مولدی که سوخت آن زغال سنگ
است، مسلما پر سر و صداتر و زشت تر از دکلهای آسیاب بادی خواهد بود. صدای
متوالی توربینهای دکلهای آسیاب بادی برای کسانی که در نزدیکی آنها می‌باشند، یک
موضوع مهم به شمار می‌رود. اکنون صدای این مولدها به کمک فناوری چرخ دنده‌ها
توربینهای سه تیغه‌ای قابل کنترل می‌باشد. و

## Slide 12: نیروگاه ساحلی :
یک راه پیشگیری از شکایات مذکور ، بنا کردن مجموعه دکلهای بادی در پایگاههای
ساحلی است که هیچ کس نه آنها را می‌بیند و نه صدایشان را می‌شنود؛ همچنین در
آنجا اغلب وزش باد دو برابر خشکی می‌باشد. با اینکه هوای دریا طبیعتی تباه کننده
دارد و سبب کاهش عمر مولدها می‌گردد، اما در عوض احتمال تخریب و خرابکاری در آنها کاسته می‌شود

## Slide 13: نیروگاههای جدید بادی:
امروزه ارتفاع برجهای مخصوص انرژی باد به 70 متر می‌رسد، می‌توانند 1.5
مگاوات برق تولید کنند. اما نصب روتورهای (چرخنده‌ها) قویتر در این تأسیسات
می‌تواند بهای الکتریسته حاصل از این منبع غیر سنگواره‌ای را تا حد قابل ملاحظه‌ای
کاهش دهد. در حال حاضر یک شرکت آلمانی در صدد است تا با تولید نسل جدیدی از
تأسیسات بادی هزینه این منبع انرژی جایگزین را تا حد الکتریسیته هسته‌ای کاهش
دهد. برج جدید که 90 متر ارتفاع دارد، قادر است 5 مگاوات الکتریسیته تولید کند،
از آنجا که مجموعه چرخ دنده‌ها و مواد در یک واحد جای دارند، بخش محرک بسیار
سبکتر از نمونه‌های قبلی است. این ویژگی امکان استفاده از این تأسیسات را در دریاهای آزاد که در آنها بادهای قویتری می‌وزد، آسانتر می‌سازد

## Slide 14
  از اطلاعات مربوط به صنعت هواپیمایی ، آیرودینامیک ، الکترونیک و ... درساخت این ماشینها بهره گیری می‌شود. به این ترتیب پروانه‌هایی ساخته می‌شود که :
  برای بادهای تند بطور سریع کار می‌کند. ماشینهای دیگر غیر از پروانه نیز مورد
  نظر بوده و در حال توسعه است. دو درصد از انرژی خورشید که به زمین می‌رسد به باد تبدیل می‌گردد، 35 درصد انرژی باد در ضخامت یک کیلومتری از سطح زمین موجود است. محاسبات نشان می‌دهد که برای تمام سیاره زمین این انرژی 20 برابر انرژی مصرفی دنیا است.

## Slide 15: نیروگاه بادی در آسمان:
بهره‌گیری از نیروی باد به عنوان یکی از منابع انرژی نو روز به روز بیشتر می‌شود. توان کنونی جهان ، حدود 50 هزار مگاوات است؛ یعنی چیزی در حدود توان 50 نیروگاه هسته‌ای. اماهنوزمشکلاتی بر سر راه بهره‌برداری از این
الکتریسیته‌ سبز وجود دارد. توربینهای چرخان باعث تداخل در دریافت تلویزیونی
می‌شوند و به نظر می‌رسد وقتی باد نمی‌وزد، منظره‌‌ ناخوشایندی از چیزهایی بی‌مصرف را به نمایش می گذارند .

## Slide 16
اما برایان رابرت ، مهندس استرالیایی ، راه حل جالبی برای این کار دارد: به جای
برافراشتن توربینها روی زمین ، آنها را در جریان تند باد در ارتفاع 15 تا 45
هزار پایی شناور می‌سازیم.
او با همکاری سه مهندس دیگر دستگاهی را ساخته‌اند که
ژنراتور الکتریکی پرنده (FEG) نام گرفته است.
این دستگاه مانند بادبادک در هوا
شناور می‌ماند و بادهایی با سرعت 200 مایل بر ساعت ، پره‌های آن را
می‌چرخانند. جریان الکتریکی تولید شده از راه رشته‌ بسیار محکمی به ایستگاه زمینی
فرستاده می‌شود.
به نظر این مهندس استرالیایی می‌توان 600 عدد از این دستگاهها
را در هوا داشت که هر کدام 20 مگاوات برق تولید می‌کنند.

## Slide 17: محاسبه سرعت میانگین باد:
بادها از یک قانون کلی تبعیت می‌کنند، ولی از لحاظ شدت روزانه و مدت وزش در هر نقطه از زمین بطور قابل ملاحظه‌ای تغییر می کند .
سرعت باد نسبت به ارتفاع از سطح دریا تغییر می‌کند. با آزمایشهایی که انجام یافته ، نسبت توان تولیدی در ارتفاع 1500 متری به توان تولیدی در ارتفاع 50 متری برابر 25 و در ارتفاع 300 متری این نسبت برابر 10 می‌باشد.
میانگین سرعت باد و چگالی توان باد در دراز مدت |  | 
چگالی توان باد | سرعت باد | نام شهر
29 | 13 | خوی
89 | 21 | دزفول
15 | 10 | رامسر
16 | 11 | رشت
5 | 7 | ارومیه
131 | 22 | زابل
91 | 19 | زاهدان
26 | 13 | زنجان
107 | 20 | سبزوار
61 | 17 | سقز
29 | 13 | سمنان
35 | 24 | سنندج
19 | 11 | شاهرود

## Slide 18
19 | 11 | شاهرود
38 | 14 | شهر کرد
23 | 12 | شیراز
15 | 10 | طبس
12 | 10 | قزوین
162 | 23 | کرمان
57 | 16 | کرمانشاه
26 | 12 | گلستان
36 | 14 | مشهد
59 | 16 | همدان
46 | 15 | یزد
66 | 17 | بندر لنگه
56 | 18 | بندر عباس
28 | 13 | بوشهر
13 | 10 | بیرجند
13 | 10 | بیرجند
79 | 18 | تبریز
31 | 13 | تربت حیدریه
42 | 15 | تهران
25 | 13 | چاه بهار
48 | 10 | خرم آباد
47 | 15 | آبادان
41 | 15 | اراک
28 | 13 | اصفهان
271 | 27 | اهواز
31 | 13 | ایرانشهر
13 | 10 | بم
14 | 10 | انزلی
6 | 8 | بابلسر

## Slide 19: مسائل اقتصادی ماشینهای بادی:
امروزه تکنولوژی استفاده از انرژی باد در بسیاری از کشورها در دسترس بوده و
ارزانترین راه برای تهیه الکتریسیته از مشتقات انرژی خورشیدی تشخیص داده شده است
بهای انرژی تولید شده به عوامل محیطی و عملی و نیز نوع ماشین بکار گرفته
شده بستگی دارد.
با بررسیهای مختلفی که در زمینه قیمت استفاده از انرژی باد انجام
گرفته است، نشان می‌دهد که گر چه هزینه ماشینهای بادی با بزرگی و نیز ازدیاد
توان تخمینی آنها افزایش می‌یابد، ولی بهای هر کیلو وات انرژی آنها کاهش پیدا می‌کند.

## Slide 20
وقتی کاربردهای جمعی ماشینهای بادی مورد نظر باشد، هزینه‌های کاربردهای
جمعی ماشینها در ابعاد کوچک است. لازم به یاد آوری است که در انتخاب
دستگاههای بزرگ محدودیتهایی وجود دارد. مثلا اگر سرعت انتهایی پره ماشین بادی
به حد سرعت صوت و یا بیشتر برسد تولید موج ضربه کرده و سبب گرم شدن و
فرسودگی و از کار افتادن سریع ماشین می‌شود. علاوه بر اینکه باید سعی شود تا ماشینهای بادی هزینه اصلی( هزینه ساخت رتور
دکل و ..) کمتری داشته باشند و بایستی در محلهایی نیز که باد قابل ملاحظه‌ای دارند
نصب شوند و ماشین برای سرعت باد عملی تنظیم شده باشد. تهیه ماشینی که برای
تمام سرعتهای باد کار کند، گرانتر تمام می‌شود. ماشینهای معمولی بادی اصولا برای
جلوگیری از مصرف سوختهای دیگر در ایام وزش باد بکار می‌روند دستگاههای تولید انرژی نیز ار آنها استفاده وهمراه با می‌شود.

## Slide 21
اگر از ماشین بادی بصورت تنها منبع انزژی استفاده شود، باید دستگاههای ذخیره
انرژی در کنار ماشینهای بادی نظیر انباره‌ها ، ذخیره هیدروژن توسط الکتریسیته
، دستگاههای ذخیزه حرارتی ، دستگاههای ذخیره انرژی جنبشی(چرخ طیار ،
دستگاههای الکترومغناطیسی فوق هادی) ، دستگاههای ذخیره انرژی پتانسیل (نظیر
دستگاههای سیالی پمپی با دستگاههای ذخیره فشاری) بکار گرفته شوند. با اضافه
، بهای برق تولیدی کردن دستگاههای ذخیره ممکن است به مراتب افزایش یابد.

## Slide 22: نیروگاه بادی منجیل:
هزاران سال است که بشر برای بيرون آوردن آب از درون چاها و همچنين چرخاندن
سنگ آسياها - برای توليد آرد گندم - از انرژی باد استفاده کرده است. اما امروزه ،
به کمک آسياهای بادی عظيم که توربين های بادی نيز ناميده می شوند ، می توان
انرژی باد را به انرژی الکتريکی تبديل کرد.
روز گذشته هنگام بازگشت از سفری چند روزه به برخی از شهرهای شمالی ، از
شهر منجيل گذشتیم . آنچه در ابتدای ورود به اين شهر توجه هر کسی را جلب می
کند توربين های بادی عظيمی است که در چند قسمت اطراف شهر نصب شده اند .
این توربین ها که از سه پره به طول تقربيی ۳۰ متر ساخته شده اند انرژی جنبشی باد را
توسط ژنراتوری که در پشت پره ها قرار دارد ، به انرژی الکتريکی تبديل می کنند.

## Slide 23: در شرايطی که وزش باد مناسب باشد ، هر کدام از اين توربين ها قادرند در هر ثانيه حدود يک مگا ژول انرژی الکتريکی توليد کنند( يعنی توان الکتريکی آن يک مگا وات است).

## Slide 25: توربين‌هاي بادي جديد براي پرندگان كم خطرتر است:
به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس از ميلان، يك برنامه نظارتي جديد که
آزمايش‌هاي اوليه خود را گذرانده است و وارد مرحله بعدي آزمايش خواهد شد. ‪ WT-Birdكه توسط "مركز تحقيقات انرژي" در هلند ابداع شده است، از فناوري‌هاي متعددي براي نظارت بر تصادف پرندگان استفاده مي‌كند.
"ادوين ويگلينك" از ‪ ERCگفت، موضوع مرگ و مير پرندگان حائز اهميت است زيرا به روندهاي برنامه‌ريزي و شهرت توربين‌هاي بادي آسيب مي‌زند. حسگرهاي صوتي موجود در تيغه‌هاي توربين زمانيكه پرنده، چوب و يا اشياء ديگري
به ملخك برخورد مي‌كند، لرزش ايجاد مي‌كنند.
اين حسگر پيامي به اپراتور ارسال مي‌كند و دوربين‌هايي كه در نزديكي پايه اين
توربين قرار دارند، از چهار زاويه ملخك را نشان مي‌دهند و اپراتور مي‌تواند
تصاوير ويديويي آنها را كنترل كند.

## Slide 26
WT-Bird
اندكي پيشرفته‌تر از روش‌هاي تحقيقاتي استاندارد است. روشهاي استاندارد شدت بر
نظارت فيزيكي انسان و رادارها تكيه دارند كه مي‌توانند نادرست باشند. ويگلينك گفت، با وجود اينكه هنوز مشكلاتي در ارتباط با مرگ‌ومير پرندگان به ويژه
در توربين‌هاي كم سرعت وجود دارد اما هر پرنده‌اي كه به ملخك برخورد مي‌كند،
تلف نمي‌شود. اين فناوري همچنين زمان وقوع صاعقه را نشان مي‌دهد و به همين دليل مي‌توان به
سرعت هرگونه خسارت وارد شده را ترميم كرد

## Slide 27: : مزیت اصلی و پر کاربرد ترین مزیت
عدم آلودگی محیط زیست در کشورهای پیشرفته نظیر آلمان، دانمارک،
آمریکا،اسپانیا، انگلستان، و بسیاری کشورهای دیگر، توربینهای بادی بزرگ و
کوچک ساخته شده است و برنامه هایی نیز جهت ادامه پژوهشها و استفاده بیشتر از
انرژی باد جهت تولید برق در واحدهایی با توان چند مگاواتی مورد مطالعه می باشد.
در ایران نیز با توجه به وجود مناطق بادخیز طراحی و ساخت آسیابهای بادی از 2000 سال پیش از میلاد مسیح رایج بوده و هم اکنون نیز بستر مناسبی جهت
گسترش بهره برداری از توربینهای بادی فراهم می باشد.

## Slide 28
مولدهای برق بادی می تواند
جایگزین مناسبی برای نیروگاه های گازی و بخاری باشند. مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژی باد در ایران نشان داده اند که تنها در 26 منطقه از کشور( شامل بیش از 45 سایت مناسب) میزان ظرفیت اسمی سایتها، با در نظر گرفتن یک راندمان کلی 33%، در حدود 6500 مگاوات می باشد و این در
شرایطی است که ظرفیت اسمی کل نیروگاه های برق کشور، (در حال حاضر) 34000 مگاوات می باشد. در توربینهای بادی، انرژی جنبشی باد به انرژی
مکانیکی و سپس به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد.
استفاده فنی از انرژی باد وقتی ممکن است که متوسط سرعت باد در محدوده 5/ الی 25/ باشد. پتانسیل قابل بهره برداری انرژی باد در جهان 110 اگاژول (هر اگاژول معادل 1018ژول) برآورد گردیده است که از این مقدار 40 مگاوات ظرفیت نصب شده تا اواخر سال 2003 میلادی(1382 ه.ش.) در جهان می باشد.

## Slide 29
از مزایای استفاده از این انرژی عدم نیاز توربین بادی به سوخت، تامین بخشی از
تقاضاهای انرژی برق، کمتر بودن نسبی انرژی باد نسبت به انرژی فسیلی در بلند
مدت، تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی، قدرت مانور زیاد در بهره برداری
( از چند وات تا چندین مگاوات) ، عدم نیاز به آب و نداشتن آلودگی محیط زیست می باشد.

## Slide 30
توربینهای بادی کوچک
از توربینهای بادی کوچک جهت تامین برق جزیره های مصرف و یا مناطقی که تامین برق از طریق شبکه سراسری برق مشکل می باشد استفاده می شود. این توربینها تا قدرت 10 کیلووات توان تولید برق را دارا می باشند.
توربینهای بادی متوسط
عموماً تولید این توربینها بین 250-10 کیلووات است. از این توربینها جهت
تامین مصارف مسکونی، تجاری، صنعتی و کشاورزی استفاده می شود.
توربینهای بادی بزرگ( مزارع بادی)
این نوع توربینها معمولاً شامل چند توربین بادی متمرکز با توان تولیدی 250
کیلووات به بالا می باشند که به صورت متصل به شبکه و یا جدا از شبکه طراحی می گردند.

## Slide 31
نیروی باد به عنوان یک منبع جدید تامین برق با سریعترین رشد در سطح جهان مسائل مربوط به انرژی در وضع محیط زیست زمین اهمیت حیاتی دارند. فایل واشنگتن به مناسبت “روز زمین” – 22 آوریل – در سال 2005 در تدارک انتشار
مجموعه مقالاتی درباره انرژی های قابل تجدید است که به مولفه هرچه نویدبخش
تری در محاسبات انرژی در آینده بدل شده اند.
واشنگتن – نیروی باد، فن آوری استفاده از باد برای تولید برق، منبع جدید تامین برق
با سریعترین رشد در سطح جهان است. به گفته کارشناسان، پیگیری این روند مستلزم
تحقیق و توسعه هرچه بی پروا و التزام دولت به فراهم آوردن پشتوانه ای اقتصادی
برای این فن آوری است.
عصر جدید نیروی باد در اواخر دهه هفتاد آغاز شد و نخستین نیروگاه های بادی در
دهه هشتاد در کالیفرنیا آغاز به کار کردند. به گفته چارلز مک گاوین (2)، مدیر فنی
نیروی باد در “موسسه تحقیقات نیروی برق” (3)، که یک مرکز مستقل غیرانتفاعی
برای تحقیقات درباره انرژی های مورد مصرف عمومی و همچنین درباره محیط زیست است، در حال حاضر این صنعت در سطح جهانی سالانه رشدی 20 تا 30
درصدی دارد.

## Slide 32: فن آوری تولید برق از باد:
انرژی بادی عمدتا” توسط توربین های بادی سه پره ای بسیار بزرگ تولید میشود که
بر بالای برجک های بلندی قرار میگیرند و مثل پنکه هایی کار میکنند که به حالت
عکس میگردند. این توربین ها به جای آن که از برق برای ایجاد باد کمک بگیرند، از
باد برای تولید برق استفاده میکنند.
باد پره ها را به چرخش در میآورد و پره ها محوری را میچرخانند که به یک
ژنراتور متصل است؛ و در نتیجه این چرخش برق تولید میشود. توربین هایی در ابعاد صنعتی برای ارائه خدمات عمومی ساخته میشوند قادرند از 750 کیلووات تا 5/1
مگاوات برق تولید کنند. منازل، دیش های ارتباطات راه دور، و پمپ های آب از توربین کوچکی استفاده میکنند که کمتر از 50 کیلووات برق تولید میکند.
توربین های بادی سه پره در حالت خلاف جهت باد قرار گرفته و پره هایشان
رودرروی باد قرار میگیرد. نوع متداول دیگر توربین بادی توربین دوپره است که در
مسیر موافق باد قرار داده میشود.

## Slide 33
به لطف تحقیقات و توسعه، توربین های بادی در طول دو دهه گذشته به شکل
چشمگیری متحول شده اند.
ترشر میگوید: “قطر آرمیچرها در سال 1984 یا 1985 باید 20 متر میبود.
حالا قطر آرمیچرها 100 متر است .حالا از پره های چرخانی حرف میزنیم که
مساحتی به ابعاد یک زمین فوتبال (را پوشش میدهند).
پهنای توربین های بادی امروزی از پهنای بال های یک (هواپیمای) 747 هم بیشتر است.
در نیروگاه های بادی یا میادین های بادخیز، مجموعه ای از توربین ها برای تولید
برق و انتقال آن به شبکه اصلی برق به هم متصل شده اند.
این نیرو از طریق خطوط
انتقال و توزیع برق به مصرف کنندگان میرسد

## Slide 34: طراحی میادین بادخیز:
بهترین نقاط برای استقرار توربین های بادی مناطقی هستند که بادهای دائمی و شدیدی
در آنجا بوزد. “آزمایشگاه ملی انرژی های قابل تجدید” نقشه های بادنشانی برای
مناطقی در نقاط مختلف دنیا تهیه کرده که سرعت وزش باد در آن مناطق را در طول
سال را با استفاده از ایستگاه های کنترل و همچنین الگوهای هواشناسی محاسبه و
ارائه میکنند.
در مورد برخی مناطق خاص، میانگین سرعت سالانه باد برای محاسبه میزان تولید
انرژی بادی به وسیله آرمیچر توربین بادی در هر متر مربع مورد استفاده قرار
میگیرد. در نتیجه محاسبات مربوط به انرژی نهفته در باد، مناطق جغرافیایی کوچکی به مساحت یک مایل مربع از لحاظ حجم نیروی بادی از 1 تا 7 درجه بندی میشوند و شماره 7 نشانگر منطقه ای است که شدیدترین وزش باد را دارد. طراحان از این
اطلاعات برای طراحی بهترین میادین بادخیز استفاده میکنند. مناطقی که درجه 3 یا بالاتر را کسب کنند گزینه هایی برای طراحی میادین بادخیز محسوب میشوند. مناطق دارای درجه 2 یا بالاتر هم مکان های مناسبی برای استقرار
ژانراتورهای بادی کوچک به شمار میروند.

## Slide 35
سازمان ملل نیز در حال تهیه نقشه های بادنشان است. “ارزیابی منابع انرژی خورشیدی و بادی” (7) یک پروژه چهارساله برای ترسیم نقشه منابع انرژی های خورشدی و بادی در 13 کشور در حال توسعه است در نتیجه این برنامه، تا کنون
منابع بالقوه ای برای تولید هزاران مگاوات برق در منابع انرژی قابل تجدید در
آفریقا، آسیا، و آمریکای جنوبی و مرکزی کشف شده است.
بنا بر اعلامیه رسمی سازمان ملل، این سازمان در حال هماهنگ سازی “برنامه زیست محیطی” (8) خود یا پروژه مذکور از طرق 25 نهاد در سرتاسر دنیاست.
نتایج این پروژه نقشه کشی در کشورهای مختلفی از جمله نیاکاراگوئه، گواتمالا، و سریلانکا اقدامات عملی را در پی داشته است.
در غنا، بیش از 2000 مگاوات
انرژی بالقوه بادی، به ویژه در مناطق مرزی این کشور با توگو، کشف شده است.
این پروژه پژوهش هایی را در بنگلادش، برزیل، چین، کوبا، السالوادور، اتیوپی،
هندوراس، کنیا و نپال به اجرا در آورده است. نهادهای همکار این پروژه سازمان ملل
“آزمایشگاه ملی انرژی های قابل تجدید” و “ناسا” هستند.

## Slide 36: رشد رواج انرژی باد در سطح بین المللی
به گفته مک گاوین، استفاده از انرژی باد در سطح بین المللی نیز در حال افزایش است.
کارخانجات اصلی ساخت توربین ها بادی در دانمارک قرار دارند، و
کارخانجاتی هم در هند، آلمان، اسپانیا، و ژاپن تاسیس شده اند.
او در مورد انرژی استخراج شده از نیروگاه های بادی مستقر میافزاید:
تا به حال آلمان در رتبه اول قرار داشته – 17000 مگاوات از مجموع 47000 مگاواتی
که ظرفیت کل نیروگاه های بادی مستقر در سرتاسر جهان محسوب میشود.
اسپانیا درمرتبه دوم و ایالات متحده در رتبه سوم قرار گرفته اند.

## Slide 37
ترشر، مدیر “آزمایشگاه ملی انرژی های قابل تجدید”، میگوید که “پروتکل کیوتو” (9) – توافق نامه ای بین المللی بین 141 کشور برای کاهش انتشار دی اکسید کربن
و پنج گاز گلخانه ای دیگر – استفاده از انرژی بادی را در کشورهای اروپایی افزایش
داده، و دولت های اروپایی یارانه هایی برای افزایش ظرفیت نیروگاه های بادی
مستقر در نظر گرفته اند.
“پروتکل کیوتو”، به عنوان متمم “چارچوب اصولی سازمان ملل در مورد تغییرات جوی” (10)، از 16 فوریه به اجرا گذاشته شد. ایالات متحده از امضاکنندگان این پروتکل نیست.
به گفته ترشر، در ایالات متحده ظرفیت تولید برق در نیروگاه های بادی مستقر در این کشور 6700 مگاوات از مجموعه 800000 مگاواتی است که نیاز کلی کشور به نیروی برق محسوب میشود.
او میگوید: “در حال حاضر، باد کمتر از 1 درصد نیاز کشور به نیروی برق را تامین میکند.
این رقم در مقایسه، برای دانمارک 20 درصد و برای آلمان حدود 6
درصد است.”

## Slide 38: نیروگاه های دریایی:
ترشر میافزاید، همه کشورهای اروپایی نیروگاه های بادی مستقر دارند، اما در بعضی
از آن ها مکان های مناسب برای استقرار توربین ها در خشکی رو به اتمام است.
“آن ها اکنون در حال انتقال دادن توربین ها بادی به سمت مناطق ساحلی اند. برنامه فعلی اتحادیه اروپا استقرار نیروگاه های بادی با ظرفیت 50000 مگاوات در مناطق ساحلی، در آب های کم عمق، تا سال 2025 است.”
توربین های بادی دریایی، که در مراحل اولیه طراحی به سر میبرند، در مقایسه با
توربین های روی خشکی گرانتر و نصب و نگهداری آن ها سختتر است. توربین های
دریایی باید در برابر امواج و تغییرات آب و هوا پایدار، و در برابر محیط فرساینده
مقاوم باشند. نیروگاه های دریایی دو مزیت دارند، یکی این که میتوان آن ها را
بزرگتر از توربین های روی خشکی ساخت و بنابراین حجم برق تولیدی در هر
توربین افزایش مییابد، و دیگر این که در سطح دریاها بادهای بیشتر و عظیمتری
می وزد.

## Slide 39
ایالات متحده هیچ نیروگاه بادی ای در دریا مستقر نکرده، اما دو پروژه برای راه
اندازی این نیروگاه ها در سواحل شمال شرقی کشور در مرحله برنامه ریزی است. به
گفته ترشر، در جریان اظهارات رسمی خود در “کمیته سنای آمریکا در مورد انرژی و منابع طبیعی” (11) در 19 آوریل، با توسعه فن آوری های مربوط به نیروگاه های بادی دریایی به طور بالقوه تا سال 2025 میتوان 70000 مگاوات برق
حاصل از نیروی باد را به شکبه برق کشور تزریق کرد که این رقم ده برابر سطح
فعلی است.
به گفته او، برق تولیدی از نیروگاه های بادی دریایی در سرتاسر جهان 600
مگاوات است و این نیروگاه ها همگی در آب هایی با عمق کمتر از 20 متر استقرار
یافته اند. با تدوین یک برنامه تحقیق و توسعه میتوان با ساخت سکوهای شناوری
مشابه سکوهای مورد استفاده برای دکل های حفاری دریایی، امکان استقرار توربین
ها در آب های عمیقتر را هم فراهم کرد.
به گفته او، هدف چنین برنامه ای دستیابی به انرژی بادی با هزینه 3 تا 4 سنت برای هر کیلووات ساعت برق تا سال 2020 است.

## Slide 40
ترشر میگوید: “در حال حاضر، هزینه تولید برق از نیروی باد برای یک سایت معمولی 4 تا 6 سنت برای هر کیلووات ساعت است. این هزینه خیلی زیاد به نظر نمیرسد چون متوسط هزینه تولید برق در ایالات متحده حدود 8 سنت برای هر کیلووات ساعت است، و این رقم البته هزینه تامین تجهیزات ژنراتورها و هزینه سوخت را هم شامل میشود.”
سوخت مولدهای برق میتواند، با توجه به محل استقرار نیروگاه، سوخت های فسیلی ای مثل نفت، انرژی هسته ای، ذغال سنگ یا گاز طبیعی، یا منابع انرژی قابل تجدیدی مثل آب یا باد، یا ترکیبی از این ها باشد.
به گفته ترشر، مشکل استفاده از نیروی باد این است که باد یک منبع موسمی است، و بنابراین به توربین های بادی منابع همیشه قابل اتکایی برای تولید برق نیستند.
او میگوید: “برای آن که توربین های بادی جدی گرفته شوند باید برق آن ها ارزانتر از بهای نفت باشند.” در ایالات متحده “برق تولید شده از توربین های آبی خیلی ارزان است – 3 تا 4 سنت برای هر کیلووات ساعت. این رقم برای ذغال سنگ احتمالا” 2 تا 3 سنت برای هر کیلووات ساعت است. این رقم برای گاز طبیعی حدود 5 تا 6 سنت برای هر کیلووات ساعت است، و بنابراین با توجه به بهای فعلی گاز طبیعی، باد فقط میتواند با آن رقابت کند.”

## Slide 41: :مرکز توسعه انرژیهای نو
مرکز توسعه انرژیهای نو با ادامه خط مشی تولید برق از منابع تجدید پذیر، در ادامه
عملیات انتقال تکنولوژی به داخل کشور و ساخت داخل تجهیزات نیروگاههای انرژی
های نو فعالیت می نماید. ایجاد نیروگاههای بادی منجیل، والنصر رودبار و الفتح
هرزویل، اقدام به اجرای پروژه راکتور بیوگاز در ساوه، مطالعه طرح تولید برق
ژئوترمال، ساخت تجهیزات نیروگاهای خورشید فتولتائی برای توسعه نیروگاه
خورشیدی دربید یزد و نیروگاه سر کویر حسینیان – معلمان و جهرم نیز تلاشهای این
مرکز است.
در سیاست های جدید توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، استراتژی تولید برق
از منابع تجدید پذیر به علت موقعیت خاص جغرافیایی کشور و دوری از وابستگی به
نفت و سایر سوخت های فسیلی مد نظر قرار گرفته است.
این مرکز با تکیه بر تجربیات گذشته در خصوص ساخت توربین های بادی در سال 1373 اولین گام درخصوص ایجاد نیروگاه برق بادی در ناحیه باد خیز منجیل و رودبار را برداشت که حاصل آن احداث دو واحد نمونه 500 کیلوواتی دراین دو
ناحیه بود. هدف اصلی احداث این دو واحد نمونه، ایجاد باور تولید برق از انرژیبادی در ایران بود.

## Slide 42
طی سالهای بعد، پس از عقد قرارداد انتقال تکنولوژی و خرید تجهیزات خارجی، این
مرکز توانست مرحله احداث 27 واحد نیروگاه برق بادی را در مدتی کمتر از 3 سال
با انتقال بیش از 50 درصد تکنولوژی و ساخت تجهیزات نیروگاههای برق بادی در
داخل کشور و مونتاژ کامل، نصبت و راه اندازی توسط متخصصان مرکز عملی نماید
و تاکنون چندین واحد از این توربین ها که از انواع 300 و 550 کیلوواتی هستند
در محدوده شهر منجیل، ارتفاعات رودبار و ناحیه هرزویل نصب و راه اندازی شده
اند. با احداث نیروگاههای برق بادی ضمن تزریق برق به شبکه سراسری، برق
مورد نیاز سه شهر منجیل، رودبار و لوشان تامین گردیده است.
با نصب نیروگاههای فوق، این مرکز توانسته است، سالیانه از سوختن حدود یازده
میلیون وسیصدو پنجاه هزار لیتر نفت جلوگیری به عمل آورد.
به طوری که اگر نفت بشکه ای 20 دلار باشد، با انجام پروژه فوق سالیانه بالغ بر
یک میلیون و هشتصد هزار دلار صرفه جویی ارزی خواهد شد.
هم اکنون این مرکز با عقد قرارداد و ادامه ساخت داخل تجهیزات نیروگاه یکصد
مگاواتی برق بادی به سرعت به سمت توسعه بهره گیری ازاین منبع مجانی و غیر
آلاینده پیش می رود.

## Slide 43
مرکز توسعه انرژیهای نو سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه تولید برق از دیگر منابع تجدید پذیر نیز فعالیت چشمگیر داشته است. در این راستا اولین نیروگاه تحقیقاتی فتوولتایی خورشیدی را در روستای دربید یزد، در آبان ماه سال 1372 و دومین نیروگاه تحقیقاتی فتوولتائی خورشیدی رابه ظرفیت 27 کیلووات در روستای حسینیان و معلمان در منطقه کویری سمنان راه اندازی کرده وکار توسعه این نیروگاهها را بر عهده دارد.
در زمینه بیوگاز نیز یک واحد نمونه راکتور بیوگاز به حجم 65 مترمکعب در مرکز آموزش کشاورزی ماهدشت کرج و یک راکتور بیوگاز به حجم 13 متر مکعب به
صورت پایلوت برای شرکت خدماتی کیش طراحی و احداث کرده و همچنین با اجرای
طرح نمونه تولید برق از راکتور بیوگاز بااستفاده از فاضلابهای شهری ، امید می
رود این منبع جدید را نیز به منابع تولید انرژی برق کشور بیافزاید و بالاخره این مرکز با ارایه طرح تولید برق از منابع ژئوترمال سبلان و خوی بررسیهای زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و نیز حفر گمانه های اکتشافی را در این زمینه انجام داده است که پیش بینی می شود تا میزان 200 مگاوات برق از مخازن زمین گرمایی خوی و سبلان برای کشور تامین گردد

## Slide 44: یک هزار مگاوات نیروگاه بادی در قالب اصل 44 تاسیس می‌شود:
مدیرعامل سازمان انرژی های نو درگفتگو با مهر گفت: با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی ، سازمان انرژی های نو برنامه خود را خروج از بخش بخش تولید و ایجاد نیروگاه قرار داده است.
یوسف آرمودلی افزود: در قالب اصل 44 قانون اساسی مقرر شده یک هزار مگاوات ساعت نیروگاه بادی توسط بخش خصوصی ایجاد شود.
وی گفت: براساس قانون، برق تولیدی توسط بخش خصوصی به طور سوبسیدی توسط دولت خریداری می شود که بدین ترتیب هرکیلووات ساعت برق تولید شده توسط بخش خصوصی برای مدت 20 ساعت به قیمت 65 تومان ، و در 4 ساعت زمان کم بار نیز هرکیلووات ساعت 45 تومان خریداری می شود.
وی گفت: متوسط خرید هرکیلووات ساعت برق از بخش خصوصی 62 تومان خواهد بود. آرمودلی تصریح کرد: قطعی شدن انعقاد این قراردادها به حل مشکلات بستگی دارد، زیرا بخش خصوصی معتقد است بهای خرید هرکیلووات ساعت برق توسط دولت کم بوده و از سویی دیگر این بخش با کمبود اعتبار مواجه است.

## Slide 45
سازمان انرژی های نو گفت: این قراردادها در سال آینده به مرحله انعقاد می رسد.
وی همچنین از انجام دو پروژه دولتی در بخش باد خبر داد و افزود: در بخش باد دو نیروگاه منجیل و بینالود به ظرفیت 150 میلیون کیلووات ساعت نصب می شود.
آرمودلی همچنین درباره دیگر برنامه های این سازمان گفت: انجام کارهای پتانسیل سنجی و سنجش ظرفیت های کشور در بخش انرژی باد، خورشید، زمین گرمایی اجرا و نصب 128مگاوات نیروگاه بادی ازمهمترین برنامه هامحسوب می شود.
وی با اشاره به اهمیت انرژی خورشیدی نیز اضافه کرد: مقرر شده انرژی همه روستاهای دوردست توسط انرژی فتوولتاییک یا انرژی خورشیدی تامین شود.
وی در پایان گفت: در سال جاری میزان انرژی تولید شده از منابع تجدید شونده 150 میلیون کیلووات ساعت خواهد بود که این رقم در سال گذشته 100 میلیون کیلو ساعت بوده است.

## Slide 46
با تشکر از استاد و تمامی دوستانی
که ما را در این کنفرانس همراهی کردند.
دانشکده فنی و حرفه ای _ واحد:( سما)
پایان

## Slide 47
دانلود جزوه و تحقیق دانشجویی
www.jozve.org